Приложение № 2

к Договору № _______ - ИВТ

от «_____» _________ 2018 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Проведение анализа и  выдача рекомендаций по корректировке технической документации инженерных коммуникаций объектов геотехнологического полигона ТОО «Байкен-U»

- Цель и исходные данные для выполнения работ

Цель выполнения работ – проверка полноты состава и содержания проектно-сметной документации объектов геотехнологического полигона  (ГТП) на соответствие нормативам и требованиям Республики Казахстан; проверка наличия и компоновки технической части в составе проектно-сметной документации в соответствии с проектом промышленной отработки месторождения.

Исходные данные для выполнения работ (включая, но не ограничиваясь):

- решение местных исполнительных органов о предоставлении соответствующего права на землю, включая регламенты по использованию территории в пределах ее границ и назначению запланированного объекта;

- решение местного исполнительного органа о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий;

- материалы инженерных изысканий площадки строительства (в границах земельного участка и трасс прокладки коммуникаций), необходимые для проектирования и строительства;

- технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения;

- утвержденное задание на проектирование;

- архитектурно-планировочное задание местного органа архитектуры и градостроительства, включая условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения;

- существующая проектно-сметная документация;

- заключения независимых и государственных экспертиз;

- исполнительно-техническая документация;

- проект промышленной отработки месторождения, включая экспертные заключения уполномоченных органов РК;

- технологический регламент на геотехнологический полигон.

- Виды работ

  - Сбор исходных данных.

  - Анализ наличия утвержденной в установленном порядке маркшейдерской, геологической и проектно-сметной документации на строительство объектов ГТП согласно пунктам 1 и 7 статьи 60 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», пунктам 4 и 5 «Правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана».

  - Анализ соответствия существующих технологических схем действующих технологических блоков производства рудника требованиям проекта на отработку месторождения.

  - Анализ наличия утвержденного в установленном порядке технологического регламента, описывающего процессы выщелачивания и добычи урана, на предмет его соответствия требованиям пункта 6 «Правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана».

  - Анализ наличия разрешений на применение технических устройств, материалов, оборудования и опасных технических устройств, используемых при обвязке технологических блоков на предмет соответствия требованиям статьи 74 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

  - Разработка рекомендаций по оптимизации процессов разработки проектов по обвязке технологических  и внесению, при необходимости, изменений в утвержденную проектную документацию.

- Основные требования к выполнению работ

Исполнитель должен провести независимую оценку полноты объема и соответствия проектной документации заданию на проектирование, исходно-разрешительной документации, техническим условиям. В результате выполнения работ Заказчик должен быть обеспечен достоверной и объективной информацией о качестве и полноте проектной документации, об имеющихся проблемах и рисках, о недостатках и нарушениях, которые были допущены в проектных решениях и строительстве (при наличии) и получить конкретные рекомендации по их устранению.

- Перечень документации, предъявляемой по окончанию работ

Отчет о выполнении работ по итогам проведения анализа инженерных коммуникаций объектов ГТП ТОО «Байкен-U», с указанием соответствия разрешительной и проектно-сметной документации для строительства требованиям законодательства, содержащий рекомендации по устранению недостатков проектирования объектов ГТП и оптимизации проектных решений, на бумажном и электронном носителях в 2 экземплярах.

- Потенциальный поставщик обязан предоставить техническую спецификацию в соответствии с требованиями Заказчика.