Приложение № 1

к Договору № ______ - ИВТ

от «___» ____________ 2018 года

Техническая  спецификация.

Рольставни автоматические в количестве 6 штук (Технические параметры):

- Размер 1010ммх2100мм накладной  монтаж, коричневый цвет

- Профиля AER44/S 101

- Шина направляющая GR53х60IE

- Автоматика для роллет 20х15 R

- Включатель клавишный для накладного монтажа.

- Количество  автоматических ворот/рольставни  – 6 (шесть) штук.

Дополнительные требования:

1.Гарантия на металлоконструкции: 12 месяцев с даты поставки.

2.Срок выполнения работ:  40 календарных дней.

3.Работы по монтажу в количестве 6 (шесть) автоматических ворот/рольставни производится Поставщиком.

4.Место выполнения работ/поставки в количестве 6 (шесть) ворот/рольставни: ЮКО, Сузакский район, рудник «Южный Инкай».

ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКИ!

Каждый Потенциальный поставщик обязан предоставить техническую спецификацию в соответствии с требованиями  Заказчика и с указанием количества автоматических ворот/рольставни. В случае отсутствия подписанной Технической спецификации без указания соответствующего количества автоматических ворот/рольствани, Заявка потенциального поставщика будет отклонена.